| НАРУЧИЛАЦ Адреса Седиште, ПИБ | ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ |
| --- | --- |
|  | Милетићева бр.6 |
|  | 26340 Бела Црква |
|  | ПИБ: 100865998 |
| Лице за контакт | Данијела Чежек |
| е-mail адреса | osdobcrkva@mts.rs |
| Телефон | 013/851-258 |

Редни број НАРУЏБЕНИЦЕ: бр. Н7/2021

Инвестиционо одржавање санитарних чворова

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОНУДА : Бр.______________ дана:_______________

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ |  |
| УЛИЦА И БРОЈ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ |  |
| е-mail адреса |  |
| Телефон |  |

ПРЕДМЕТ НАРУЏБЕНИЦЕ:

| р.б. | Предмет/добро и технички опис | јед. | кол. | Цена по јединици | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
|  | Рушење преградних зидова од опеке дебљине 15 cm. Рушење зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Опеку и шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по m2 зида, отвори се одбијају. | m2 | 17 |  |  |
|  | Пажљива демонтажа пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Плочице и шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 пода. | m2 | 16,06 |  |  |
|  | Рушење старих зидних керамичких плочица са зидова од опеке са утоваром шута и одвозом на депонију. Обрачун по m2. | m | 69,25 |  |  |
|  | Пажљива демонтажа врата заједно са штоком, површине до 2,00 m2. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата. | kom | 5 |  |  |
|  | ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
|  | Израда хидроизолације преко цементне кошуљице санитарних чворова хидроизолационим пенетратом типа флексибилног цементног премаза AQUAMAT- ELASTIC-a или сличним истог квалитета. Осушене површине наквасити водом и премазати четком. Поступак понављати са још два премаза у два правца. Претходни слој мора бити сув, сушење траје 12-24 х. Дуж спојева пода и зидова се наноси 12- 15 цм широк премаз AQUAMAT-ELASTIC-a у који се, док је свеж, утискује арматурни материјал од стакленог воала или полиестер тканине. Следећи слој се наноси када се претходни осуши. Подићи уз зидове 15цм. Обрачун по m2. | m2 | 21,01 |  |  |
|  | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |
|  | Набавка и уградња врата, димензије 90x210cm, од алуминијумских профила са панелом од PVC-а и елзет бравом са закључавањем са унутрашње стране без кључа. Врата се монтирају без прага. Тачна мера се вади након демонтаже постојећих врата.Обрачун по комаду. | kom. |  |  |  |
|  | Столарска поправка постојећих унутрашњих дрвених врата на улазу у санитарне чворове, димензија 100x210 cm. Врата су једнокрилна, пуна, са декоративним канелурама. Позиција обухвата шмирглање старе фарбе, поправку оштећења столарским гитовањем, глетовање и фарбање темељном и финалном бојом у два слоја. Врата по потреби ампасовати. У случају потребе уградити дихтунг траке. На свим вратима заменити браве и кваке новима, по стилу одговарајуће постојећим вратима. Финална боја емајл лак на воденој бази у белој боји. Прагови се замењују новима, прилагођено финалном поду. Обострано праг опремити Ал Л-лајсном. Обрачун по комаду врата. | kom. | 2 |  |  |
|  | БРАВАРСКИ РАДОВИ |
|  | Санитарне преграде у мокрим чворовима. Набавка материјала, испорука и уградња санитарних лаких, монтажно - демонтажних преграда. Систем се састоји од пластифицираних алуминијумских профила 50x50mm са испуном од алуминијумског панела дебљине 2cm која се састоји обострано од равног алуминијумског лима дебљине 0.6 mm и испуне од камене вуне или екструдираног полистирена. Испуна је издигнута од пода 20цм. Монтажа преграде врши се после завршне обраде подова и зидова керамичким плочицама. Фиксирање помоћу угаоника и завртњева од нерђајућег материјала. Систем снабдети потребним оковом. Веза преграда са зидовима у свему према детаљима произвођача. Димензије у свему према скици. Овом ставком су обухваћена и врата WЦ кабина дим 80x220cm, од алуминијумских профила са панелом од PVC-а и елзет бравом са закључавањем са унутрашње стране без кључа. Врата се монтирају без прага. Обрачун по m2 преграда, рачунајући и површину врата. | m2 | 19,29 |  |  |
|  | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |
|  | Набавка и постављање подних керамичких плочица класе А, у тону по избору наручиоца, које се полажу на цементну кошуљицу преко хидроизолације, фуга на фугу са отвореним спојницама, које се испуњавају и фугују цементом. Обрачун по m2. | m2 | 16,87 |  |  |
|  | Набавка и постављање зидних керамичких плочица, А класе, на лепак, фугна на фугну и фуговање силиконском фуг масом, на рубове поставити завршне ал лајисне. Плочице у тону по избору Инвеститора. У обрачун узети и делимично попуњавање неравнина на зидовима од опеке насталих приликом скидања старих плочица. Обрачун по m2. | m2 | 69,60 |  |  |
|  | Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 15 cm, у цементном малтеру. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по m1 сокле. | m | 21,96 |  |  |
|  | РАЗНИ РАДОВИ |
|  | Израда спуштеног плафона са дрвеном двоструком потконструкцијом и облагање гипс картонским плочама GKB 12,5 mm, систем Кнауф D111. Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних летви пресека 50x30 mm причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандажтракама по упутству пројектанта. Плафон се спушта 84 cm у односу на постојећу плафонску раван. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2 постављене површине. | m2 | 36,06 |  |  |
|  | Набавка и уградња уградне неонске свитљке са сјајним растером ТИП FSU OP Y4x18w TI. Обрачун по комадау | ком | 2 |  |  |
|  | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |
|  | Демонтажа санитарних уређаја са свим припадајућим елементима, чишћење исправних керамичких елемената.Обрачун по комаду. | Лавабо | kom. | 2,00 |  |  |
|  |  | WC шоља | kom. | 4,00 |  |  |
|  | Демонтажа ливено гвоздених канализационих цеви и фазонских комада са потребним штемовањем, утоваром и одвозом на депонију. | Pauš. |  |  |  |
|  | Демонтажа вертикалних водова од поцинкованих водоводних цеви са штемовањем у делу пролаза кроз таваницу са утоваром и превозом на депонију. | Pauš. |  |  |  |
|  | Набавка потребног материјала и постављање у зид и под полипропиленских канализационих цеви, ''Vargon'' са потребним фазонским комадима, заптивним материјалом и шелнама Заливање отвора бетоном и цементним малтером. Обрачун по m1 | ^ 50mm | m1 | 3,50 |  |  |
|  |  | ^ 75mm | m1 | 4,50 |  |  |
|  |  | ^ 100mm | m1 | 10,00 |  |  |
|  |  | ^ 160m | m1 | 4,00 |  |  |
|  | Набавка потребног материјала и израда водоводне мреже у зид, од полипропиленских цеви ''Aquatherm'' са свим потребним фитингом, и осталим ситним материјалом. Вертикални главни водови се облажу до висине 2,10 керамичким плочицама преко грађевинских плоча, а преко те всине грађевинским плочама које се малтеришу и боје. Обрачун по m1. | ^ 40mm | m1 | 6,00 |  |  |
|  |  | ^ 32mm | m1 | 2,50 |  |  |
|  |  | ^ 25mm | m1 | 10,00 |  |  |
|  |  | ^ 20mm | m1 | 10,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња пропусног вентила од полипропилена фи 20мм, на хоризонталама уз вертикалне водове. Обрачун по m1. | ^ 32mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | ^ 25mm | m | 1,50 |  |  |
|  | Набавка испорука и уграђивање подне сливне канализационе решетке са вертикалним одводом, са пониклованим решетком и рамом дим.100x100mm, са широким ободом због хидроизолације. Сливнике правилно поставлити и залити ситнозрним бетоном. Обрачун по комаду. | Kom. | 1 |  |  |
|  | Набавка и монтажа лавабоа, са све сифоном и дубећом једноручном батеријом T/H са керамичким улошком. Обрачун по комаду. | Kom. | 2 |  |  |
|  | Набавка и монтажа WC шоље од санитарне керамике беле боје са пвц поклопцем, нискомонтажним безшумним водокотлићем "Геберит", ЕК вентилом Ø 1/20, спојним пвц и пониклованим цевима,спојним, заптивним и монтажним материјалом. Обрачун по комаду. | Kom. | 4 |  |  |
|  | Набавка и уградња пратеће санитарне галантерије Кимберли-Цларили еквивалентно. Ценом обухватити потребан спојни материјал. Обрачун по комаду. | држач тоалетног папира | Kom. | 4 |  |  |
|  |  | држач убруса за руке | Kom. | 2 |  |  |
|  |  | држач течног сапуна | Kom. | 2 |  |  |
|  |  | WC четка од inoxa | Kom. | 4 |  |  |
|  |  | корпа за отпатке - inox Ø/h= 20/40 cm | Kom. | 4 |  |  |
|  |  | Зидно огледало 0,80x0,50m | Kom. | 2 |  |  |
| 24. | Набавка , транспорт и уградња холендер славине ¾'' са пропусним вентилом. Обрачун по комаду | Kom. | 1 |  |  |
| 25. | Набавка, транспорт и монтажа равних пропусних вентила R 25, са свим потребним материјалом. Плаћа се по комаду уграђеног вентила | Kom. | 1 |  |  |
| Укупно: |  |
| ПДВ 20% |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |

ЛОКАЦИЈА: Зграда ОШ „Доситеј Обрадовић” у ул. Милетићева бр.6 у Белој Цркви

РАДОВИ ОБУХВАТАЈУ: Радови на санитарним чворовима се односе на замену инсталација ВиК, замену санитарних уређаја и опреме, замену подних и зидних облога, израду спуштеног плафона са уградним флуо светиљкама, замену унутрашњих врата у

санитарним чворовима и столарску поправку улазних врата у санитарне чворове.

Преградни зидови WC кабина се руше и замењују се преградама од пластифицираних алуминијумских профила 50x50 mm са испуном од алуминијумског

панела дебљине 2,0 cm која се састоји обострано од равног алуминијумског лима

дебљине 0,6 mm и испуне од камене вуне или екструдираног полистирена.

Досадашње честе интервенције на инсталацијама и парцијална решења нису

дала резултате осим повећаних трошкова одржавања и оштећења фасадних зидова.

Радови се односе на санитарни чвор за девојчице на спрату.

РОК ИЗВРШЕЊА:10.12.2021. дана

ПЛАЋАЊЕ по испостављеном рачуну у року до 45 дана од овере рачуна.

УЗ ПОНУДУ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА:

- Изјаву понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу) да пре подношења понуде има у радном односу или на други начин радно ангажовано, у складу са Законом о раду најмање: 1 дипломираног инжењера грађевине са лиценцом за извршење радаова који су предмет јавне набавке.

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

- Изјаву понуђача да ће, ако његова понуда буде најповољнија, доставити меницу за добро извршење посла.

ПРИЛИКОМ  ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА:

- Бланко  меницу за добро извршење посла, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и регистровану у складу са важећим законским прописима, са роком важења који је 30 дана дужи од истека рока важности уговора.  Уз меницу мора бити достављено:

1. Менично овлашћење – писмо (образац се налази у прилогу, следи након текста наруџбенице ), са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде са ПДВ-ом

2. Копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Након истека рока наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Понуђача.  Наручилац ће уновчити дату меницу уколико понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и Понудом понуђача.

Услови Наруџбенице:

- Рок за подношење понуда по Наруџбеници бр. Н7/2021 је 28.10.2021. год. до 10:00 часова. Понуде ће се отварати одмах по истеку рока за подношење понуда у 10:30 часова 28.10.2021. год. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' у улици Милетићева бр. 6 у Белој Цркви.

- Понуда се доставља поштом или лично, са назнаком „Не отварати” – „ПОНУДА ПО НАРУЏБЕНИЦИ БР. Н7/2021 ”, НА АДРЕСУ:

ОШ „Доситеј Обрадовић”,

Милетићева 6,

26340 Бела Црква

- Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Стручну оцену приспелих понуда вршиће правник-службеник за јавне набавке на основу најниже понуђене цене.

НАПОМЕНА:Почетак извршења је од дана кад Извршилац добије потврду да је изабран за извршење по наруџбеници.

| ДАТУМ: _________________ | М.П. | ПОНУЂАЧ __________________ |
| --- | --- | --- |

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединстврних инструмената платног промена

Дужник-правно лице: ________________________________

Седиште / адреса:       ________________________________

Матични број: ____________________

Порески идентификациони број (ПИБ): ______________

У  месту: ____________

Текући рачун________________

Kод банке: _________________

ИЗДАЈЕ:

ПОВЕРИОЦУ :ОСНОВНОЈ  ШКОЛИ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'', БЕЛА ЦРКВА

Седиште / адреса  Милетићева бр. 6

Жиро рачун број: 840-638660-92

Матични број 08031312 ПИБ 100865998

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА KОРИСНИKА СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

Предајемо вам 1-у бланко соло меницу, серијски број _________________ и овлашћујемо ____________________________________________________________, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од ____________ динара на име обезбеђења за добро извршење посла, а на основу  ___________________________________________.

Овлашћује  се ''Основна школа ''Доситерј Обрадовић'' Бела Црква,као Поверилац, да у складу са одредбама наведеног уговора изврши  наплату доспеле  хартије од вредности – менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату издавањем налога за наплату на терет рачуна________________Дужника код банке______________________________ а у корист рачуна Повериоца –840-638660-92  који се води код  Управе за трезор.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банку код које имамо рачун да наплату изврше на терет рачуна Дужника код те банке  односно овлашћујемо  ову банку да пднете налоге за наплату заведе у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачун или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предметног Уговора.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код  Дужника, однивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од знааја за правни промет.

Датум издавања Овлашћења:

__________________                                                         ДУЖНИK – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

___________________________